МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«облводоРЕСУРС»

410005, г. Саратов,

ул. Зарубина, 176      						              	тел: (8452) 72-49-30

е-mail: mail@vodr.ru                   		     		                             	факс: (8452) 72-49-29

сайт: http://www.vodr.ru

| Дата 21.05.2012 года № 5 |  |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

# Способ закупки: запрос котировок.

# Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Облводоресурс».

# Адрес: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# E-mail: mail@vodr.ru

# Контактный телефон: тел.: (8452) 72-49-30; факс: (8452) 72-49-29.

# Наименование организатора закупки: Управление материально-технического и хозяйственного обеспечения Государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс».

# Место нахождения: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# Почтовый адрес: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# Контактное лицо: Карташов Сергей Георгиевич.

# Контактный телефон: тел.: (8452) 72-46-34; факс: (8452) 72-46-34.

# Адрес электронной почты: kartashov@vodr.ru

# Предмет договора: поставка насосно-силового оборудования:

А. Канализационный насосный агрегат SE1.80.80.75.4.51D или аналог производительностью 110м3/ч, напором 15м с одноканальным колесом типа "S-tube impeller" со свободным проходом не менее 80мм, КПД насоса не менее 69%,Р1 не более 7.9 кВт, Р2 не более 6.6 кВт, NPSH  не более  2.3 м. Насосный агрегат в сухой горизонтальной установке в комплекте с монтажными принадлежностями и крепежом. Агрегат с кожухом охлаждения и соединительным хомутом из нержавеющей стали с безжидкостной системой охлаждения электродвигателя с укороченным ротором и подшипник для работы в особо тяжелых условиях. Катриджевые торцевые уплотнения. Количество допустимых пусков не менее 20 раз в час. Силовой кабель 10м с жилами для термодатчиков в обмотках двигателя. Двигатель - класс изоляции F, класс защиты IP68 с термодатчиком в каждой фазе и реле влажности с функцией автоматического отключения при попадании влаги в двигатель. Гарантийный срок не менее 2-х лет, в количестве 2 штук.

Б. Шкаф управления Control DC-S 2X17-19.9F SD-II 4 двумя насосами или аналог

Исполнение внутреннее IP54, 0…+40С с устройством управления со встроенным контроллероми панелью управления с жидкокристалическим дисплеем Осуществляющий пуск/останов насосов по сигналам от: , поплавковых выключателей аналогового датчика уровня погружного типа Контролировать следующие параметры: температуру двигателя влажность в клемной коробке сопротивление изоляции обмоток статора Обмен данными с внешними устройствами: ПК, мобильный телефон, системы SCADA/BMS, в количестве 1 штука.

В. Поплавковый выключатель MS1 кабель 30 м Float switch MS1 with 30m cable или аналог в количестве 2 штук.

Г. Датчик уровня погружного типа MPS 0,5bar 25m cable 7MF1570 или аналог, в количестве 1 штука.

Д. Соединительная коробка Junction box for level sensor или аналог, в количестве 1 штука.

Е. Модуль связиGSM CIM250 Add-on cpi. Packed или аналог, в количестве 1 штука.

Ж. GSM антенна Antenna, Roof mounting cpl. GSM или аналог, в количестве 1 штука.

З. Аккумуляторная батарея для модуля CIM, Battery, Li-on cpl. или аналог, в количестве 1 штука.

И. Консоль крепления поплавка Bracket for level switch (2 switches) или аналог, в количестве 1 штука.

# К. Опоры для горизонтального сухого монтажа Horizontal dry installation of DN100 D или аналог, в количестве 2 штук.

# Объем (выполняемых работ, оказываемых услуг, представляемого товара): -

# Количество поставляемого товара (шт.): -

# Подробное описание и требования к закупаемому товару: -

# Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 6 недель с момента подписания договора.

# Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Саратовская область, г. Новоузенск.

# Сведения о начальной (предельной) цене договора: 720 680 рублей, включая НДС 18% (с учетом доставки).

# Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: -

# Плата за предоставление закупочной документации: (взимается, не взимается).

# Закупочная документация предоставляется в (электронном, бумажном) виде: на сайте mail@vodr.ru.

# Сведения о возможности проведения процедуры переторжки: (да, нет).

# Сведения о возможности предоставления альтернативных предложений: (да, нет).

# Сведения о предоставлении преференций: (да, нет).

# Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в закупке: заявки на участие в закупке представляются по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 с 8 часов 15 минут 21 мая 2012 года в срок до 12 часов 00 минут 25 мая 2012 года.

# Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке: процедура проведения публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке состоится по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 с 13 часов 00 минут по 13 часов 20 минут 25 мая 2012 года.

# Дата и место подведения итогов запроса предложений: состоится по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 в 14 часов 00 минут 25 мая 2012 года.

# Организатор закупки вправе отказаться от его проведения в любое время, если иное прямо не указано в закупочной документации без каких-либо для себя последствий.

# Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем закупки будет заключен не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах запроса котировок.

# Подробные условия запроса котировок, а также условия заключения договора по результатам запроса предложения содержатся в Закупочной документации. Настоящее уведомление является неотъемлемой частью Закупочной документации.

# Победителем запроса котировок признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в Закупочной документации.

# Настоящий запрос котировок не является офертой или публичной офертой Заказчика. Проведение закупки способом запроса котировок не накладывает на Заказчика или Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от закупки (и заключения договора) на любом этапе проведения процедуры.

# К извещению о проведении запроса котировок прилагается проект контракта, заключаемого по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью настоящего извещения.